郑州电子信息职业技术学院文件

郑电院字〔2024〕   号

关于印发郑州电子信息职业技术学院实训室安全管理规定的通知

学校各单位：

现将《郑州电子信息职业技术学院实训室安全管理规定》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：郑州电子信息职业技术学院实训室安全管理规定

郑州电子信息职业技术学院学院 2024年 6月 6 日

附件

郑州电子信息职业技术学院

实训室安全管理规定

第一章 总 则

第一条  实训室是学校开展教学、科研活动的重要场所。为确保实训室安全，防止人员伤亡和财产损失事故发生，优化学校环境，保障教学、科研活动正常进行，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《高等学校实训室安全规范》《高等学校实训室安全分级分类管理办法（试行）》等法律法规规章特制定本管理规定。

第二条  坚持“安全第一，预防为主”和“谁主管，谁负责”、“谁使用谁负责”的原则，认真贯彻落实国家有关安全规定，提出确保安全的具体要求，学校实训室管理部门和院系对应落实各项安全防范措施，制定事故应急预案，定期组织事故模拟演练，加强师生员工的安全意识和防范能力。

第三条  学校党政主要负责人是第一责任人，分管实训室安全工作的校领导是重要领导责任人，协助第一责任人负责实训室安全工作；其他校领导在分管工作范围内对实训室安全工作负有支持、监督和指导职责。成立实训室安全工作领导小组，落实实训室安全分管领导，制定实训室安全工作计划并组织实施；建立、健全实训室安全责任体系和规章制度（包括制度规定、操作规程、应急预案等）；组织、协调、督促各实训室负责人做好实训室安全工作；定期、不定期组织实训室安全检查，并组织落实安全隐患整改工作；组织本校实训室安全教育培训，实行实训室安全准入制度；及时发布、报送实训室安全环保工作相关通知、信息、工作进展等。实训室负责人是本实训室安全责任人，根据学校和院系实训安全工作计划开展本实训室的安全管理工作。各实训室应设定一名兼职安全员，协助实训室负责人具体负责该实训室的安全工作。落实实训室安全分级分类管理办法，每个房间均指定安全责任人，并在安全信息牌上明示。

第四条  在实训室工作、学习的人员，要统一认识，牢固树立“以人为本”的观念，严格遵守实训室安全管理规章制度，掌握基本的安全知识和救助知识，确保人身安全。

第五条  各实训室应根据各自工作特点，制定安全条例和安全操作规程等相应的安全管理制度及实施细则，并张挂在实训室明显区域，严格贯彻执行；制作适合本实训室的安全教育片，以直观形象的图片、通俗易懂的语言、具体详实的数据和生动的案例，对实训人员进行安全常识、安全原则教育。实训室要把安全知识、安全制度、操作规程等列为实训教学的内容之一，在学生进行实训操作前，实训教师务必先行安全教育，使之具备合格的安全知识和技能。

第六条  实训室安全检查坚持自查与抽查相结合，定期检查与不定期检查相结合的原则，及时发现并排除安全隐患，做好技术安全工作记录档案。

第七条  学校实训室安全工作领导小组与各院系、院系与各实训室、实训室与实训室人员层层签订安全责任书，切实将安全意识传导到岗，安全责任落实到人。

### 第二章 消防安保

第八条  各实训室必须配备适用足量的消防器材，并且定期检查，保障效能，位置明显、取用方便。

第九条  实训室工作人员应熟悉消防器材的放置地点和电源开关所在位置。能在紧急时刻，及时切断电源，熟练使用消防器材。

第十条  保持实训室设备、设施及环境清洁卫生。设备器材摆放整齐，排列有序，保持走道畅通。严禁走廊堆放物品阻挡消防安全通道。

第十一条  严格用电管理制度，对进入实训室工作学习的人员，应经常进行安全用电教育，严禁超负荷用电。实训电气设备处于工作状态时，必须有人在场监管，确实需要长时间连续工作的实训，电气设备须采取必要的安全保护和监管措施，防止意外事故发生。

第十二条  电、水、气等设施必须按有关规定规范安装，不得乱拉、乱接临时线路。实训室应定期对电源、水源、火源等进行检查，并填写《实训室安全检查记录》，发现隐患应及时处理。

第十三条  电气设备应定期维护保养，对有故障的仪器设备

要及时检修，仪器设备的维护和检修要有记录，使用强电的仪器设备要安装接地装置，对出现老化现象的设备以及具有潜在安全隐患的设备应予及时维修或报废。

第十四条  无需配备加热设备的实训室，严禁使用包括电炉、电取暖器、电水壶、电煲锅、电热杯、热得快、电熨斗、电吹风等各种类型的电加热器具。实训中必须使用明火时，须加强防范措施，做到用火不离人，危险范围内要清除可燃物品。

第十五条  各实训室要建立安全值班制度。实训室值班人员或工作人员下班时，必须关闭电源、水源、气源、门窗，剩余药品必须妥善保存。

第十六条  具有潜在安全隐患的实训室，须根据潜在危险因素配置消防器材（如灭火器、消防栓、防火门、防火闸等）、烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统（必要时需加装吸收系统）、防护罩、警戒隔离等安全设施，配备必要的防护用品，并加强实训室安全设施的管理工作，切实做好及时更新、维护保养和检修工作，做好相关记录。

第十七条  实训室在从事涉及压力容器、振动、噪声、高温、高压、辐射、强光闪烁的操作和实训时，要严格制定相关操作规程，采取相应的劳动保护措施。

第十八条  实训室应采取适当的防盗技术手段，安装必备的防盗设施，通过人防、技防、物防相结合做好实训室防盗安全工作。一旦发现盗窃事件，应保护好现场，并及时向保卫部门报告。

### 第三章 环境安全

第十九条  各实训室必须根据国家法律法规的规定，加强对废气、废液、废渣和噪声的处理与排放的管理，不得污染环境。严禁在实训室内大声喧哗、抽烟﹑吃食物和乱丢垃圾。不得带无关人员进入实训室。

第二十条  相关实训室必须按照“分类收集、定点存放、专人管理、集中处理”的原则处理有毒有害废液及固体废弃物。

第二十一条  新建、改造、扩建实训室时必须将有害物质、有毒气体的处理列入工程计划一起施工，并坚持竣工合格验收制度。

### 第四章 仪器设备安全

第二十二条  实训室的仪器设备应有专人负责维护，保持良好的性能和准确的精度，处于正常可用状态。

第二十三条  实训室仪器设备管理人员必须密切注意学校有关部门停水停电、三相电位调整的通知和气象部门的恶劣天气预警通知，注意贵重仪器设备的停水停电保护措施，如遇台风、暴雨、冰雹、雷暴等恶劣天气，应提前对贵重仪器设备采取保护措施，防止或减小外界影响对仪器设备造成的损失。

第二十四条  各类实训要严格按照安全操作规程进行，上机前需制定切实可行的实训方案，并做好各种准备工作。上机时严格按使用操作规程进行，开机后必须有人值守，用完仪器要认真进行安全检查。对不遵守者，管理人员有权对其劝阻、纠错直至拒绝其继续使用。

第二十五条  对精密、贵重仪器和大型设备的图纸、说明书等各种随机资料，要按规定存放，设专人妥善保管，不得携出或外借。如有特殊需要须经领导批准，向管理人员办理出借手续，并按时归还。

第二十六条  贵重仪器设备及其附属的安全装置，未经申报批准，不准随意拆卸与改装。确需拆卸或改装时，应书面报请所属院级实训室安全工作领导小组批准。

### 第五章 保密安全

第二十七条  各实训室应定期清查本室承担的科研项目，会同有关部门，合理划定密级；按照密级采取相应保密措施。

第二十八条  实训室承担的涉密科研项目的测试数据、分析结论、阶段成果和各种技术文件，均要按科技档案和保密管理制度进行保管和使用，任何人不得擅自对外提供资料。如发现泄密事故，应立即采取补救措施，并对泄密人员进行严肃处理。

第二十九条  涉密项目的实训场地，一般不对外开放。确因工作需要必须安排参观的，必须报院领导批准，并划定参观范围。第三十条  应经常对实训室工作人员进行保密教育，定期对保密工作的执行情况进行认真检查，杜绝泄密事故。

- 安全文化建设

第三十一条  学校实训室管理部门安全值班人员须在工作日下班前通过微信群，发布关闭电源、水源、气源、门窗的安全提醒。

第三十二条  如遇台风、暴雨、冰雹、雷暴、大雪等恶劣天气，实训室管理部门安全值班人员须在实训中心大楼入口处张贴安全提醒告示，确需采取停课、紧急救援等特别应对措施的，须报经学校实训室安全工作领导小组批准，并在微信群等公共信息平台发布通知。

第三十三条  实训室安全信息牌除了安全等级、主要危险源标识外，还应显示禁烟、禁止携带饮料、禁止明火、离开实训室关闭水电气关好门窗、保持清洁等安全卫生标识。

第三十四条  上课学生或考生出入实训中心大楼根据楼层不同，实行分流，防止拥挤踩踏事故发生。

### 第七章 事故处理与奖惩

第三十五条  发生事故时，要积极采取有效应急措施，及时处理，防止事态扩大和蔓延。发生较大险情，应立即报警。

第三十六条  对违反本规定的实训室和个人，实训室安全工作领导小组将停止该实训室的运行和个人的实训室使用，并限期整改。凡被责令整改的实训室，要采取相应的限期整改措施，经有关部门检查合格后，方可恢复运行。

第三十七条  对安全事故，实训室安全工作领导小组将及时查明原因，分清责任，做出处理意见。对造成严重安全事故的，按照实训室安全责任书追究责任；情节严重者，给予纪律处分，触犯法律的交由司法机关依法处理。对能够及时发现事故隐患，排除险情的人员予以奖励，对于无事故时间长，安全工作突出的实训室和个人分别予以实训室建设（包括立项预算计划、实训教学示范中心和重点实训室建设等）优先立项、优先职级晋升或适当物质奖励。

第八章 附则

第三十八条  本规定自发布之日起实施。

附：郑州电子信息职业技术学院实训室安全工作领导小组

附

## 郑州电子信息职业技术学院实训室安全工作领导小组

组  长：安家亮

副组长：实训中心主任

成员：实训中心、教务处、保卫处、财务处、后勤处、校园管理处等部门负责人、各院（部）负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在实训中心，中心主任兼任办公室主任，具体负责实训室安全管理工作。

主题词：高校 实训室 安全管理 规定

郑州电子信息职业技术学院党政办2024年 6月 6 日印发